Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije                                                                                                                                                                    Prilog 2.                                                                                                                                                    

Josipa Jelačića 13 c, Bjelovar

Ur.br:2103-76-22-01/R-295/3

Ev.br: 6/22
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA 
DVD ROBOTA-UREĐAJA ZA SNIMANJE CD I DVD MEDIJA U DICOM FORMATU

	Br.
	Minimalne tehničke karakteristike



	Zahtjev ispunjen
Da/Ne
	Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača, točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike   

	
	Naziv proizvoda/ proizvođač:
	
	

	1.
	CD/DVD robot snimač



	
	

	2.
	Automatizirano snimanje CD/DVD medija


	
	

	3.
	"Ispis podataka o pacijentu, pretrazi, datumu pretrage, ustanovi na CD/DVD
medij" ( odabir podataka po izboru naručitelja)




	
	

	4.
	Automatsko snimanje DICOM preglednika slika na CD/DVD medij

	
	

	5.
	Dva ulazna spremnika medija - minimalno 100 kom


	
	

	6.
	CD/DVD snimač -  minimalno 2 komada



	
	

	7.
	Mrežno povezivanje



	
	

	8.
	Pisač za ispis na CD/DVD medij- minimalno 4800 dpi



	
	

	9.
	Ispis u boji i crno-bijeli
na površinu CD/DVD medija


	
	

	10.
	Brzina snimanja i ispisa do 70 CD/sat ili 35 DVD/sat
	
	

	11.
	Softver za kreiranje izgleda ispisa CD/DVD medija



	
	

	12.
	USB 3.0 za transfer podataka



	
	

	13.
	Napajanje -  220- 240 VAC, 60/50 Hz



	
	

	14.
	Mrežno sučelje- Gigabit ethernet s RJ konektorom
	
	

	15.
	Uređaj sukladan standardima EMC Directive (89/336/EEC)
	
	

	16.
	CE oznaka sukladno direktivi 93/336/EEC
	
	

	17. 
	Instalacija DICOM sučelja i softwera na postojeći PC uređaj
	
	

	18.
	Jamstvni rok: min. 12 mjeseci
	
	

	19.
	Godina proizvodnje: 2022. godina
	
	


	TROŠKOVNIK DVD ROBOTA-UREĐAJA ZA SNIMANJE CD I DVD MEDIJA U DICOM FORMATU

	Naziv predmeta nabave
	Jedinica mjere
	Količina
	Jedinična cijena 
u kunama bez PDV-a
	Ukupna cijena 
u kunama bez PDV-a

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5 (3x4)

	DVD robot - uređaj za snimanje CD/DVD u DICOM formatu
	kom.
	1
	 
	 

	Cijena ponude bez PDV-a:
	

	Iznos PDV-a:
	

	Cijena ponude sa PDV-om:
	


                                                                                  ZA PONUDITELJA: 



                                                         __________________________________________

M.P.
                              (IME I PREZIME, te potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)

  U _________________, ______________ 2022. godine


