DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Josipa Jelačića 13c, Bjelovar                                                                  SVIM ZAINTERESIRANIM

Ur.Broj: 2013-76-22-01/R-958/4                                                           GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Bjelovar, 14. rujna 2022. godine

Predmet: Upit gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama, objašnjenjima i izmjenama vezano

za dokumentaciju o nabavi i troškovnik.

- objašnjenje i odgovori, dostavljaju se.

Poštovani,

u postupku jednostavne nabave: Izvođenje radova na uređenju prostora Doma zdravlja na stomatologiji u Bjelovaru- II faza, objavljenog dana 9.rujna 2022. godine na internet stranici Doma zdravlja BBŽ, zaprimili smo dana 14.9.2022. godine upit gospodarskog subjekta za pojašnjenjem dokumentacije o nabavi te izmjenama tehničke specifikacije-troškovnika predmeta nabave.

Sukladno članku 8. stavak 1. i 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Ur.br.01/R-132/1-2017) gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi sa dokumentacijom iz Poziva tijekom roka za dostavu ponuda, a najkasnije tri dana prije isteka roka za dostavu ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj će dostaviti odgovor najkasnije dva dana prije isteka roka za dostavu ponuda na isti način kao i osnovnu dokumentaciju iz Poziva, sukladno navedenom dostavljamo odgovore, dodatne informacije i objašnjenja kako slijedi:

PITANJE:

Poštovani,

molimo Vas za pojašnjenje slijedeće stavke troškovnika:

1) u dijelu troškovnika GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA, poglavlje OSTALI RADOVI,    stavka :

| 3. | Dobava i ugradnja klima uređaja sa svim štemanjima i šlicanjima. | kom | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Molimo Naručitelja da definira snagu klima uređaja u grijanju i hlađenju, dužinu cjevovoda, dužinu kabela za napajanje, dužinu kabela za komunikaciju te planirani odvod kondenzata. Spaja li se odvod kondenzata na postojeću instalaciju odvodnje u objektu, ako da, tada je potrebno predvidjeti sifon sa zatvaračem zadaha. U suprotnome, gdje se planira odvodnja kondenzata?

U očekivanju Vaših odgovora srdačno Vas pozdravljamo.

ODGOVOR:

Upit je došao nakon roka za zahtijevanje dodatnih informacija, no dostavlja se dodatno pojašnjenje stavke, a sam opis stavke se neće mijenjati.

Unutar prostora hodnika stomatologije postoje dva klima uređaja koji više nisu u funkciji jer su uređaji neispravni. Postojeći klima uređaji su snage 3,5 kW i spojeni su na NN mrežu, te imaju izvedenu odvodnju na vanjski prostor (bez sifona). Postojeći klima uređaj (unutarnju i vanjsku jedinicu) „uklanja“ investitor. Instalacije odvodnje kondenzata i bakrene cijevi se ne uklanjaju i koristit će se za novi klima uređaj.  Stavka dobava i ugradnja klima uređaja obuhvaća dobavu i ugradnju klima uređaja (unutarnje i vanjske jedinice) snage minimalno 3,5 kW (grijanje) i minimalno 3,5 kW (hlađenje) na mjesto postojećih uklonjenih klima uređaja. Klime se spajaju na NN mrežu koja je dovedena do mjesta ugradnje klima, te na postojeće bakrene cijevi i postojeću odvodnju. Eventualna štemanja i šlicanja obuhvaćaju samo lokalno područje da se unutarnja i vanjska klima jedinica može ugraditi i montirati.

NAPOMENA:

Rok otvaranja ponuda ostaje nepromijenjen.

Ponude je potrebno dostaviti predajom u urudžbeni zapisnik Doma zdravlja BBŽ zaključno do

16. rujna 2022. godine do 09:00 sati sukladno natječajnoj dokumentaciji.

S poštovanjem,                                                                              Stručno povjerenstvo Naručitelja